ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В АСПИРАНТУРУ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 14.01.13 – ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА, ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ

Вступительные испытания проводятся в форме беседы по вопросам билета:

1. Вопрос из общей части

2. Вопрос из специальной части

3. Вопрос из специальной части

Программа вступительных испытаний в аспирантуру по специальности 14.01.13 –

«Лучевая диагностика, лучевая терапия» составлена в соответствии с примерной

программой обучения студентов по дисциплине ««Лучевая диагностика, лучевая

терапия»» для специальности 040100 – лечебное дело.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Структура и организация рентгенологической службы в системе здравоохранения РФ

Организация рентгеновского  кабинета и отделения в стационаре, поликлинике, МЧС, диспансере и др. Проектирование рентгеновских кабинетов и отделений. Штаты и структура рентгеновского кабинета и отделения. Организация специализированных кабинетов: ангиографического, маммографического, компьютерно-томографического

Организация фотолаборатории. Учет и отчетность рентгеновских отделений и кабинетов

Организация рентгеновского архива. Снабжение и техническое обслуживание рентгеновских кабинетов и отделений. Сбор серебросодержащих материалов. Роль и место флюрографии в здравоохранении. Принципы организации работы при проведении ежегодной диспантеризации. Профилактика как система социально-экономических и медицинских мероприятий, направленных на предупреждение болезней и охрану здоровья трудящихся. Современные проблемы и перспективы рентгенодиагностики, лучевой терапии профессиональных заболеваний. Цель и задачи ежегодной диспансеризации всего населения.  Управление рентгенологической службы

Роль и направление деятельности главного специалиста в вопросах управления. Роль  заведующего отделением в вопросах управления. АСУ в системе управления.      Принципы, задачи и методы планирования. Постановляющие документы. Штатные нормативы рентгенологических подразделений. Теоретические основы санитарной статистики. Методика статистического исследования. Демографическая статистика. Статистика учреждений здравоохранения. Общие методические и статистические подходы. Учет, отчетность, ведение документации. Показатели деятельности кабинета, отделения. Показатели эффективности  деятельности рентгенологических подразделений. Санитарно-гигиенические и профилактические мероприятия в рентренологическом отделении (кабинете) больниц, поликлиник. Организация и проведение  санитарно-гигиенических мероприятий в  рентгенологическом отделении, кабинете.  Основы врачебной этики и дионтологии. Объем и содержание понятий  «медицинская этика» и «медицинская деонтология». Физико-технические основы лучевых методов диагностики, лучевой терапии.  Лучевое диагностическое и терапевтическое оборудование. Методы получения лучевого изображения.

Поглощение излучения тканями организма при внешнем и внутреннем облучении.

Биологическое действие квантовых и корпускулярных излучений. Морфологические и

функциональные изменения в клетках, тканях и органах при облучении.

Радиочувствительность. Относительная биологическая эффективность (ОБЭ).

Понятие о детерминированных (пороговых) и стохастических (вероятностных) эффектах облучения.

Аналоговые и цифровые сигналы и изображения. Аналого-цифровое

преобразование. Детекторы сигналов и приемники изображения. Тракт формирования

изображений. Параметры изображения. Энергетические характеристики: яркость,

плотность изображения, коэффициент преобразования. Градационные характеристики:

контраст, коэффициент сохранения контраста, контрастная чувствительность,

динамический диапазон, фотографическая широта. Пространственные характеристики:

размер рабочего поля, геометрические искажения, матрица изображения. Понятия пиксела

и воксела. Временные характеристики: инерционность, временное разрешение. Частотно-

контрастная характеристика, функция передачи модуляции, квантовый шум, шум

системы, отношение сигнал/шум. Свойства зрительного анализатора. Согласование

параметров изображения с характеристиками глаза.

Организация скорой медицинской помощи. История развития неотложной лучевой

диагностики. Принципы современной неотложной лучевой диагностики. Организация

неотложной лучевой диагностики в зоне первичной медицинской помощи, в городских и

районных больницах, в специализированных больницах скорой помощи. Неотложная

лучевая помощь в отделениях реанимации, в блоках и палатах интенсивной терапии, на

дому. Роль телерадиологии в неотложной диагностике.

Рентгенологический метод. Общие сведения о медицинском рентгеновском оборудовании. Классификация рентгеновских медицинских аппаратов: аппараты для диагностики и терапии, стационарные рентгенодиагностические комплексы, передвижные, разборные и переносные аппараты, аппараты специального назначения (для травматологии, хирургии, ангиографии, стоматологии, урологии, маммологии, нейродиагностики). Томографическая и флюорографическая аппаратура. Малодозовые системы рентгенографии и флюорографии. Конструктивные и схемные особенности аппаратов в зависимости от их назначения.

Рентгеновская компьютерная томография. История метода компьютерной томографии (КТ) и его современное положение в диагностике. Принципы формирования КТ-изображения. Выбор параметров исследования: толщина слоя, расстояния между слоями, мА, кВ, время сканирования, математический алгоритм. Общая схема компьютерного томографа. Методика прямого и непрямого контрастирования в КТ. Показания и противопоказания к применению контрастных средств. Виды контрастных веществ, их дозировка и способы введения. Специальные методики: динамическая КТ, КТ–ангиография, КТ–урография, КТ– холангиография.

Магнитно-резонансная интроскопия. Физические основы и техника магнитно-резонансной интроскопии. Ядерный магнетизм. Ларморовская частота. Прецессия. Явление ядерно-магнитного резонанса. Радиочастотный импульс. Релаксация. Магнитные характеристики ткани: Т1 релаксация, Т2 релаксация, спиновая плотность. Основные пульсовые последовательности: спин-эхо, инверсия-восстановление, градиент-эхо, быстрые последовательности. Понятие градиента. Селекция слоя. Фазовое и частотное кодирование сигнала. Матрица МР– изображения. Проекции максимальной интенсивности. Мультипланарная реконструкция. Побочные эффекты постоянного магнитного, переменного градиентного и радиочастотного полей на организм. Инструктаж и подготовка пациента к исследованию. Укладка пациента. Специфические противопоказания к МРТ. Премедикация пациентов. Меры безопасности для пациентов и персонала в кабинете МРТ. Неотложные процедуры: гашение магнита (quench), эвакуация пациента.  Магнитно-резонансная спектроскопия. Ядерно-магнитный спектрометр.

Лабораторная МР- спектроскопия. Клиническая (прижизненная) МР- спектроскопия.

Ультразвуковой метод. Физические основы ультразвука. Характеристика ультразвуковых волн, их свойства (проникающая способность, отражение, поглощение, рассеивание).

Интенсивность ультразвукового излучения. Частота ультразвуковых колебаний, период и

длина волны, зависимость распространения ультразвуковых колебаний от частоты.

Радионуклидный метод. Радионуклидная диагностическая система: источник излучения, объект исследования, приемники излучения. Радиофармацевтические препараты (РФП) для исследований ин виво: способы получения, характеристика важнейших препаратов, выбор препарата, расчет активности и объема препарата. Контроль качества чистоты и устойчивости РФП в процессе хранения. Реагенты, используемые для исследования ин витро. Методы детекции: ионизационные, сцинтиляционные, фотографические,

термолюминесценция, авторадиография. Радиодиагностическая аппаратура: радиометры, дозокалибраторы, сканеры, гамма-камеры, эмиссионные томографы (однофотонные и позитронные), прибор СИЧ. Гамма-автоматы. Позитронная камера. Автоматические счетчики проб. Показания и противопоказания к радионуклидным исследованиям. Выбор

исследования в зависимости от целей (оценка структурного или функционального

состояния).

Медицинская термография. Принцип термографии.

Интервенционные лучевые вмешательства. Эндовазальные рентгеновские, ультразвуковые, КТ- и МРТ-вмешательства: общие принципы, инструментарий, медикаментозное обеспечение. Рентгеноэндоваскулярная дилатация и реканализация, рентгеноэндоваскулярное протезирование, установка фильтров и стентов. Рентгеноэндоваскулярная окклюзия (механическая, фармакологическая). Ультразвуковые эндоваскулярные вмешательства. Лечебные эндовазальные вливания. Профилактика передачи инфекций и СПИД при интервенционных процедурах. Мониторинг больного в процессе интервенционных вмешательств.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Система лучевого обследования больного: оценка анамнеза, клинических,

инструментальных и лабораторных данных. Построение плана лучевого исследования,

выполнение лучевого исследования, логический анализ лучевой информации.

Рациональные методы дифференциальной лучевой диагностики. Ветвящиеся

диагностические программы, их значение в клинической практике.

Радиологическая терминология. Сокращения терминов (аббревиатуры).

Протоколирование данных лучевого исследования. Основные элементы протокола.

Формулировка заключения.

Лучевое обследование органов и систем:

- Мышечно-скелетная система.

-  Сердечно-сосудистая система.

- Органы дыхания. Диафрагма. Средостение.

- Система пищеварения

- Мочеполовая система.

- Грудные железы.

- Нервная система.

- Орган зрения.

- Лор-органы

- Челюстно-лицевая область.

- Органы эндокринной системы